## Основные сведения

Количество объектов с технологическим процессом или вспомогательным оборудованием, где применяются системы автоматического регулирования или дискретного управления:

________________________________________________________________________________________

Количество объектов, где применяются системы контроля технологического процесса (мониторинга) с регистрацией параметров на самописцах:

________________________________________________________________________________________

Диспетчерские помещения.

По каждому диспетчерскому помещению указать:

| № п/п | Назначение диспетчерского пункта | Количество контролируемых параметров | Наличие настенных мнемосхем | Количество операторов |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Характеристики объектов.

|  | Объект №1 | Объект №2 | Объект №3 | Объект №4 | Объект №5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта |  |  |  |  |  |
| Назначение установки либо оборудования |  |  |  |  |  |
| Количество точек измерения |  |  |  |  |  |
| Тип первичного преобразователя (датчика) |  |  |  |  |  |
| Типы регуляторов и их количество |  |  |  |  |  |
| Типы исполнительных механизмов и их количество |  |  |  |  |  |
| Количество точек дискретного контроля |  |  |  |  |  |

Удаленные или подвижные объекты:

| № п/п | Наименование объекта | Наличие каналов удаленного доступа (например, кабели и телефонные линии, радиосвязь и пр.) | Наличие прямой видимости | Наличие телефонных каналов |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Центр управления технологическими процессами:

При наличии информационной сети предприятия указать:

- наличие единого центра управления всеми технологическими процессами;

- наличие выделенных серверов для сбора данных о технологических процессах;

Аппаратная конфигурация серверов:

| Параметр | Сервер №1 | Сервер №2 | Сервер №3 | Сервер №4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материнская плата: тип производитель |  |  |  |  |
| Центральный процессор: тип тактовая частота |  |  |  |  |
| Оперативная память: объем тип (с коррекцией ошибок или без) |  |  |  |  |
| Дисковая подсистема: тип жестких дисков (производитель, модель) объем жестких дисков количество жестких дисков тип контроллера жестких дисков (производитель, модель) |  |  |  |  |
| Накопитель CD-ROM: тип производитель |  |  |  |  |
| Видеоадаптер: производитель тип объем видеопамяти |  |  |  |  |
| Система резервного копирования (стример, МО-диск, накопитель CD-R, накопитель CD-RW): тип производитель объем записываемой информации |  |  |  |  |
| Система резервного питания: дублирующий источник питания блок бесперебойного питания UPS (производитель, тип, мощность, наличие интеллектуального интерфейса для управления) |  |  |  |  |
| Сетевые адаптеры: производитель модель скорость передачи данных |  |  |  |  |

Дополнительные вопросы по АСУ ТП котла:

Количество и типы котлов.

Какой котел может послужить в качестве образца по автоматике.

Какая структура ТЭЦ – блочная или с поперечными связями.

Какие виды топлива котла.

Какая в настоящее время используется аппаратура автоматики (для регулирования и тепловой защиты).

Как организована работа персонала по обслуживанию котлов: какие пульты для управления, щиты, посты управления.

Для справок:

Тел./Факс:	(057) 717-99-44, 717-96-44

Телефон: 	(057) 717-99-44, 717-96-44

г. Харьков, ул. Энергетическая, 11

http: www.khartep.com

office@khartep.com.ua

| Генеральный директор | Кондратенко Константин Игоревич (057) 717-99-44, 717-96-44 office@khartep.com.ua |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | Божок Александр Федорович (057) 717-99-44, 717-96-44 office@khartep.com.ua |
| Технический директор | Белов Сергей Николаевич |
|  | Телефон: 050-402-50-22 E_mail: belov@khartep.com.ua marketing@khartep.com.ua |